[image: image3.png]ROTHENBERGER
International College






AIRPROP® - palnik propanowy (Nr ART.31020)

1.
Informacje techniczne

1.1.
Dane techniczne

-
Gazy palne

propan

-
Tlen


nie

-
Temp. płomienia max.
2000°C

-
Dopuszczalne zakresy robocze


Lutowanie miękkie max.
 54 mm


Lutowanie twarde max.
 28 mm

1.1.1  Wyposażenie


Rękojeść bezpieczeństwa ze złączem gwintowanym M 14x1, palnik do lutowania twardego z przyłączem M 14x1  19 mm, wąż doprowadzający propan 2,5 m z przyłączami 3/8" L.

1.2.
Dziedziny zastosowania

-
Lutowanie rur miedzianych i stalowych


Lutowanie twarde
do  28 mm


Lutowanie miękkie
do  54 mm

-
Rozgrzewanie rur i profili

-
Obkurczanie

-
Opalanie warstw z farb i lakierów

1.3.
Instalacja i obsługa

1.3.1.
Uruchamianie

Wszystkie zawory przed rozpoczęciem pracy muszą być zamknięte.

 Wybrać odpowiedni palnik do lutowania twardego i przyśrubować go na rękojeści. Na rękojeści umocować także wąż. W przypadku występowania regulatora propanu podłączyć go do węża.

Zdjąć transportowy kołpak ochronny z butli propanowej i zamocować na przyłączu butli regulator propanu.

Przed otwarciem butli propanowej należy się koniecznie upewnić, czy wszystkie połączenia są gazoszczelne !

Otworzyć butlę propanową.

Otworzyć zawór odcinający na rękojeści o 1/2 obrotu i zapalić gaz przy pomocy zapalniczki bezpieczeństwa.

Ustawić płomień przy pomocy zaworu regulacyjnego na rękojeści i regulatora propanu na podłączeniu butli.

1.3.2.
Wyłączanie

Wyłączać w odwróconej kolejności; zamknąć zawór odcinający na rękojeści.

Zamknąć butlę propanową.

W celach transportowych należy zawsze komplet przeznaczony do lutowania (regulator propanu, wąż, rękojeść) odłączyć od butli propanowej a tą zabezpieczyć przy pomocy transportowego kołpaka ochronnego.

1.3.3.
Lutowanie miękkie

Zgodnie z przepisami DVGW GW2 wszystkie miedziane połączenia rurowe w dziedzinie instalacji wody pitnej do   28x1,5 mm muszą być lutowane metodą lutowania miękkiego. Powyżej tych średnic można także stosować przy dobrych doświadczeniach metodę lutowania miękkiego. W dziedzinie instalacji grzejnych decyzję, czy rury miedziane łączyć przy pomocy lutowania miękkiego, pozostawia się instalatorowi.

Poleca się zastosowanie tej metody przy instalacjach grzejnych wody z temperaturą początkową 110°C jako połączenie pewne i szybkie.

 
Optymalny płomień przy lutowaniu miękkim:


miękki, stożkowy, silny płomień, ciche szmery spalania

	[image: image1.png]





 
Praktyczna metoda lutowania miękkiego:

-
Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-
Nanieść cienką warstwę tłuszczu lutowniczego lub pasty lutowniczej do kształtek rurowych na koniec rury przeznaczonej do wetknięcia;

-
Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-
Usunąć nadmiar topnika;

-
Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-
Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-
Stopić niezbędną ilość lutowia (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-
usunąć płomień od rury.

1.3.4.
Lutowanie twarde

Zgodnie z przepisami DVGW GW2 poleca się w dziedzinie instalacji wody pitnej przy zastosowaniu rur miedzianych metodę lutowania twardego od   28x1,5 mm. Poniżej tych średnic stosowanie metody lutowania twardego jest zabronione.

Natomiast zaleca się stosowanie metody lutowania twardego w instalacjach grzejnych wody gorącej i ogrzewania parowego przy temperaturze początkowej wynoszącej powyżej 110°C.

W dziedzinie instalacji gazowych i instalacji dostarczających olej jak i w technice chłodniczej z zasady stosuje się metodę lutowania twardego.

 
Optymalny płomień przy lutowaniu twardym:


zwarty, otaczający rurę, silny płomień, silne szmery spalania

	[image: image2.png]





 
Praktyczna metoda lutowania twardego:

-
Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-
Przy połączeniach miedzi z mosiądzem czerwonym, przy połączeniach mosiężnych lub stalowych nanieść cienką warstwę pasty do lutowania twardego na koniec rury przeznaczonej do włożenia;

-
Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-
Usunąć nadmiar pasty do lutowania twardego;

-
Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-
Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i  utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-
Stopić niezbędną ilość lutowia w szczelinie lutowniczej wokół średnicy rury (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-
usunąć płomień od rury.

1.3.5.
Zaburzenia

W przypadku, gdy w komplecie do lutowania pojawią się jakieś zaburzenia podczas użytkowania, jak np. nierównomierny wypływ gazu, cofanie się płomienia lub zapchanie dyszy, należy natychmiast zamknąć zawory na rękojeści, jak i na butli propanowej. Następnie należy oziębić rurę palnika w wodzie. Potem trzeba wyczyścić palnik do lutowania twardego lub go wymienić.

Równocześnie należy sprawdzić, czy węże mają prawidłową pozycję i podłączenie.

W przypadku, gdy nie można wady usunąć samemu, komplet powinien zostać w każdym razie przekazany do skontrolowania fachowcowi lub najbliższemu centrum serwisowemu firmy ROTHENBERGER.

1.3.6.
Normy i przepisy w Europie
D:
DVGW GW 2 1995 (instalacje miedziane w dziedzinie wody pitnej i dziedzina instalacji gazowych)


Przepisy DVS


Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom (UVV) Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczeń Od Wypadków.

2.
Informacje rynkowe i marketingowe

2.1.
Szczególne korzyści użytkowe palnika AIRPROP®
-
Oszczędność energii i oszczędzająca obróbka materiału poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego.

-
Wysokie bezpieczeństwo pracy poprzez zastosowanie nowego systemu uszczelnień i zoptymalizowanej techniki zaworowej.

-
Praca łatwa poprzez ergonomiczną konstrukcję i prostą obsługę.

2.2.
Jakie korzyści ma klient?

-
Oszczędzające materiał lutowanie poprzez wysokie skoncentrowanie płomienia i równomierny rozdział ciepła wokół rury.

-
Niższe zużycie gazu poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego i praca bez stosowania tlenu

-
Szeroki asortyment palników stosowanych do różnorodnych zastosowań.

2.3.
Gwarancja

-
12 miesięcy gwarancji. 

2.4
Wyposażenie dodatkowe i uzupełniająca 
paleta produktów

	
	Nr kat.

	
	

	-
Rękojeść bezpieczeństwa z przyłączem M 14x1
	03.1989

	-
Zestaw naprawczy do zaworu odcinającego kpl.
	03.0101

	-
Zestaw naprawczy do zaworu regulacyjnego kpl.
	03.0102

	-
Zestaw naprawczy do zaworu oszczędnościowego kpl.
	03.0103

	
	


-
Palnik do lutowania twardego AIRPROP® z przyłączem gwintowanym M 14x1 nakrętka (nasadowa) złączkowa.

	 Palnika do lut. twardego =

Rury możliwej do lutowania

w mm
	Długość palnika w mm
	Nr kat.

	12
	135
	03.0912

	14
	140
	03.0913

	16
	145
	03.0914

	19
	170
	03.0915

	22
	171
	03.0916

	28
	270
	03.0917


-
Palnik do lutowania twardego AIRPROP® z przyłączem gwintowanym M 14x1, nakrętka (nasadowa) złączkowa w celu oszczędzającego materiał lutowania miękkiego na rurach miedzianych od  12 - 22 mm, do prac blacharskich i do lutowania cyny i ołowiu:

	 Palnika do lutowania miękkiego w mm
	Długość palnika w mm
	Nr kat.

	19
	140
	03.0918

	22
	140
	03.0919


	
-
Części pojedyncze i wyposażenie dodatkowe:
	Nr kat.

	
Wąż doprowadzający propan 2,5 m (podł. 3/8" L)
	03.2201

	
Klucz do palników 14x19mm
	03.2073

	
Zapalnik bezpieczeństwa
	03.2077

	
Zapasowe zapalarki, 3 szt.
	03.2079

	      Klucz płaski 14-19mm
	03.2073

	-
5 kg butla propanowa stalowa cienkościenna z kołpakiem i stopką, napełniona
	03.1081

	-
Włóknina czyszcząca ROVLIES, op.10 szt.
	04.5268


-
Lutowie standardowe L - PbSn40 (uniwersalne lutowie miękkie), napełniony topnikiem drut zgodnie z DIN 8511 typ: F - SW 24, zakres temperatur topnienia 183 - 236°C
	
Szpula 100 g/ 3mm
	04.5271

	
Szpula 250 g
	04.5270


-
Lutowie miękkie L - SnAg5 (S1) do złączek rurowych, stosowane z pastą do lutowania ROSOL 1, zakres temp. topnienia 221 - 240°C, do instalacjiwody pitnej i instalacji grzejnych
	
Szpula 100 g/ 3mm
	04.5251

	
Szpula 250 g
	04.5250

	-
Pasta do lutowania do złączek rurowych ROSOL 1
	04.5250


-
Lutowie miękkie L - SnCu3 (S3) do złączek rurowych wraz z pastą do lutowania ROSOL 3, zakres temp. topnienia 230 - 250°C, do instalacji wody pitnej i instalacji grzejnych
	
Szpula 100 g/ 3mm
	04.5256

	
Szpula 250 g
	04.5255


-
Pasta do lutowania twardego LP 5 typ F - SH 1 do miedzianych instalacji wodnych i gazowych zgodnie z DVWG GW 2 i GW 7 z zawierającym srebro lutowiem twardym i stosowanymi powszechnie materiałami podstawowymi ze stali, miedzi, stopów miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego

04.0500

-
Dalsze rodzaje lutowia twardego w katalogu głównym strony 4/27 do 4/29

[image: image3.png]