


TURBOPROP - palnik propanowy dużej mocy                                 Nr kat. 31090 / 31094 / 31088
1.
Informacje techniczne
	[image: image1.png]





1.1.
Dane techniczne

-
Gazy palne

propan

-
Tlen


nie

-
Temp. płomienia max.
2200°C

-
Dopuszczalne zakresy robocze                                                                                                               

Lutowanie miękkie max.
 54 mm

Lutowanie twarde max.
 28 mm

-
Komplety

	
	Komplety TURBOPROP
	Nr kat.

	
	 Bez regulatora propanu
	03.1090

	
	 Z regulatorem nr 03.2081
	03.1094

	
	 Z regulatorem nr 03.2082
	03.1088

	
	
	



Rękojeść bezpieczeństwa z zaworem oszczędnościowym, regulującym i odcinającym, palnik do lutowania twardego ze złączem wtykowym 12 - 15 - 18 mm, wąż doprowadzający propan o długości 2,5 m z przyłączami 3/8" L, zapalniki bezpieczeństwa, 3 zapasowe zapalarki, klucz do palników 14x19 mm w blaszanej przenośnej kasecie.


1.2.
Dziedziny zastosowania

-
Lutowanie rur miedzianych i stalowych



Lutowanie twarde
do  28 mm



Lutowanie miękkie
do  54 mm

-
Rozgrzewanie rur i profili

-
Obkurczanie

-
Opalanie warstw z farb i lakierów

1.3.
Instalacja i obsługa

1.3.1.
Uruchamianie

Wszystkie zawory przed rozpoczęciem pracy muszą być zamknięte.

Wyjąć z przenośnej kasety z blachy stalowej rękojeść. Wybrać odpowiedni palnik do lutowania twardego i umocować go na rękojeści. 

Na rękojeści umocować także wąż. Podłączyć do węża regulator propanu (jeśli mamy go do dyspozycji).

Zdjąć transportowy kołpak ochronny z butli propanowej i zamocować na butli regulator propanu.

Przed otwarciem butli propanowej należy się koniecznie upewnić, czy wszystkie połączenia są gazoszczelne !

Otworzyć butlę propanową.

Otworzyć zawór odcinający na rękojeści o 1/2 obrotu i zapalić gaz przy pomocy zapalniczki bezpieczeństwa.

Ustawić płomień przy pomocy zaworu regulacyjnego na rękojeści i regulatora propanu na podłączeniu butli.

1.3.2.
Wyłączanie

Wyłączać w odwróconej kolejności; zamknąć zawór odcinający na rękojeści.

Zamknąć butlę propanową.

W celach transportowych należy zawsze komplet przeznaczony do lutowania (regulator propanu, wąż, rękojeść) odłączyć od butli propanowej a tą zabezpieczyć przy pomocy transportowego kołpaka ochronnego.

1.3.3.
Lutowanie miękkie

Zgodnie z przepisami DVGW GW2 wszystkie miedziane połączenia rurowe w dziedzinie instalacji wody pitnej do   28x1,5 mm muszą być lutowane metodą lutowania miękkiego. Powyżej tych średnic można także stosować przy dobrych doświadczeniach metodę lutowania miękkiego. W dziedzinie instalacji grzejnych decyzję, czy rury miedziane łączyć przy pomocy lutowania miękkiego, pozostawia się instalatorowi.

Poleca się zastosowanie tej metody przy instalacjach grzejnych wody z temperaturą początkową 110°C jako połączenie pewne i szybkie.

 
Optymalny płomień przy lutowaniu miękkim:


miękki, stożkowy, silny płomień, ciche szmery palnika


Praktyczna metoda lutowania miękkiego:

-
Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-
Nanieść cienką warstwę tłuszczu lutowniczego lub pasty lutowniczej do kształtek rurowych na koniec rury przeznaczony do wsunięcia;

-
Lekko pokręcając rurami wsunąć je w siebie wzajemnie;

-
Usunąć nadmiar topnika;

-
Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać, nie posługując się zaworem oszczędnościowym;

-
Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy utrzymywać tę temperaturę;

-
Stopić niezbędną ilość lutowia (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-
usunąć płomień od rury.

1.3.4.
Lutowanie twarde

Zgodnie z przepisami DVGW GW2 poleca się w dziedzinie instalacji wody pitnej przy zastosowaniu rur miedzianych metodę lutowania twardego od  28x1,5 mm. Poniżej tych średnic stosowanie metody lutowania twardego jest zabronione.

Natomiast zaleca się stosowanie metody lutowania twardego w instalacjach grzejnych wody gorącej i ogrzewania parowego przy temperaturze początkowej wynoszącej powyżej 110°C.

W dziedzinie instalacji gazowych i instalacji dostarczających olej jak i w technice chłodniczej z zasady stosuje się metodę lutowania twardego.


Optymalny płomień przy lutowaniu twardym:


zwarty, otaczający rurę, silny płomień, silne szmery spalania

	[image: image2.png]





 
Praktyczna metoda lutowania twardego:

-
Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-
Przy połączeniach miedzi z mosiądzem czerwonym, przy połączeniach mosiężnych lub stalowych nanieść cienką warstwę pasty do lutowania twardego na koniec rury przeznaczonej do włożenia;

-
Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-
Usunąć nadmiar pasty do lutowania twardego;

-
Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-
Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i  utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-
Stopić niezbędną ilość lutowia w szczelinie lutowniczej wokół średnicy rury (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-
usunąć płomień od rury.

1.3.5.
Zaburzenia

W przypadku, gdy w komplecie do lutowania pojawią się jakieś zaburzenia podczas użytkowania, jak np. nierównomierny wypływ gazu, cofanie się płomienia lub zapchanie dyszy, należy natychmiast zamknąć zawory na rękojeści, jak i na butli propanowej. Następnie należy oziębić rurę palnika w wodzie. Potem trzeba wyczyścić palnik do lutowania twardego lub go wymienić.

Równocześnie należy sprawdzić, czy węże mają prawidłową pozycję i podłączenie.

W przypadku, gdy nie można wady usunąć samemu, komplet powinien zostać w każdym razie przekazany do skontrolowania fachowcowi lub najbliższemu centrum serwisowemu firmy ROTHENBERGER.

1.3.6.
Normy i przepisy w Europie
D:
DVGW GW 2 1995 (instalacje miedziane w dziedzinie wody pitnej i dziedzina instalacji gazowych)


DVGW GW 7 (dopuszczone topniki dla instalacji wody pitnej)


Przepisy DVS


Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom (UVV - Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczeń Od Wypadków)

2.
Informacje rynkowe i marketingowe

2.1.
Szczególne korzyści użytkowe palnika TURBOPROP

-
Oszczędność energii i oszczędzająca obróbka materiału poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego.

-
Niższe zużycie gazu i praca bez użycia tlenu.

-
Praca łatwa poprzez ergonomiczną konstrukcję i prostą obsługę szybko wymienialnego złącza wtykowego.

2.2.
Jakie korzyści ma klient?

-
Oszczędzające materiał lutowanie poprzez zastosowanie granicznie krótkiego i zbitego płomienia - równomierne rozłożenie ciepła wokół rury.

-
Szybka i oszczędzająca czas wymiana palników poprzez zastosowanie szybko wymienialnego złącza wtykowego i możliwa praca w trudno dostępnych miejscach poprzez przekręcanie palnika.

-
Łatwa obsługa - łatwe dotarcie i ustawianie zaworów odcinającego i regulującego bez konieczności użycia drugiej ręki.

2.3.
Gwarancja

-
12 miesięcy gwarancji i 6 miesięcy rękojmi. 

2.4
Wyposażenie dodatkowe i uzupełniająca 
paleta produktów

	
	Nr kat.

	- 
Rękojeść bezpieczeństwa ze złączem wtykowym
	03.1009

	-
Zestaw naprawczy do zaw. odcinając. kpl.
	03.0101

	-
Zestaw naprawczy do zaw. regulacyj. kpl.
	03.0102

	-
Zestaw naprawczy do zaw. oszczędnoś. kpl.
	03.0103

	-
Palnik do lutowania twardego TURBOPROP ze złączem wtykowym
	


	 Palnika do lut. twardego =

Rury możliwej do lutowania

w mm
	Długość palnika w mm
	Nr kat.

	10
	165
	03.1031

	12
	175
	03.1032

	15
	195
	03.1033

	18
	230
	03.1034

	24
	270
	03.1035


	-
Części pojedyncze i wyposażenie dodatkowe:
	Nr kat.

	
Wąż doprowadzający propan 2,5 m (podł. 3/8" L)
	03.2201

	
Klucz do palników 14x19mm
	03.2073

	
Zapalnik bezpieczeństwa
	03.2077

	
Zapasowe zapalarki, 3 szt.
	03.2079

	
Kaseta z blachy stalowej, pusta
	03.1005

	-
5 kg butla propanowa stalowa cienkościenna z kołpakiem i stopką, napełniona
	03.1081

	-
Włóknina czyszcząca ROVLIES, op.10 szt.
	04.5268


-
Lutowie standardowe L - PbSn40 (uniwersalne lutowie miękkie), napełniony topnikiem drut zgodnie z DIN 8511 typ: F - SW 24, zakres temperatur topnienia 183 - 236°C
	
Szpula 100 g/ 3mm
	04.5271

	
Szpula 250 g
	04.5270


-
Lutowie miękkie L - SnAg5 (S1) do złączek rurowych, stosowane z pastą do lutowania ROSOL 1, zakres temp. topnienia 221 - 240°C, do instalacjiwody pitnej i instalacji grzejnych
	
Szpula 100 g/ 3mm
	04.5251

	
Szpula 250 g
	04.5250

	-
Pasta do lutowania do złączek rurowych ROSOL 1
	04.5250


-
Lutowie miękkie L - SnCu3 (S3) do złączek rurowych wraz z pastą do lutowania ROSOL 3, zakres temp. topnienia 230 - 250°C, do instalacji wody pitnej i instalacji grzejnych
	
Szpula 100 g/ 3mm
	04.5256

	
Szpula 250 g
	04.5255


-
Pasta do lutowania twardego LP 5 typ F - SH 1 do miedzianych instalacji wodnych i gazowych zgodnie z DVWG GW 2 i GW 7 z zawierającym srebro lutowiem twardym i stosowanymi powszechnie materiałami podstawowymi ze stali, miedzi, stopów miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego

04.0500

-
Pierścienie do lutowania twardego S 5 L - Ag2P, torba 260 g, zakres temp. topnienia: 650° - 810°C lutują: miedź, mosiądz czerwony, mosiądz, brąz

	Średnica zewn.
	12 mm
	04.0512

	
	14
	04.0514

	
	15
	04.0515

	
	16
	04.0516

	
	18
	04.0518

	
	22
	04.0522

	
	28
	04.0528


-
Lutowie ROLOT® S 94 L - CuP6, zakres temp. topnienia 710° - 880°C, lutuje: miedź, mosiądz czerwony, mosiądz, brąz

	
1 kg przekrój kwadratowy 2x2 mm
	04.0094

	
1 kg przekrój prostokątny 2x3 mm
	04.0095


-
Lutowie ROLOT® S 1 L - CuP6,


Dane patrz str. 94

	
1 kg przekrój okrągły 2 mm
	04.0102

	
1 kg przekrój okrągły 3 mm
	04.0103


-
Dalsze rodzaje lutowia twardego w katalogu głównym na stronach od 4/27 do 4/29

