AIRPROP® - palnik propanowy dużej mocy (03.1092/03.1130)



1.	Informacje techniczne



���

�1.1.	Dane techniczne



-	Gazy palne		propan

-	Tlen			nie

-	Temp. płomienia max.	2000°C

-	Dopuszczalne zakresy robocze

	Lutowanie miękkie max.	Ć 54 mm

	Lutowanie twarde max.	Ć 28 mm

-	Komplety

č�Komplety AIRPROP® do lutowania twardego �Nr kat.���Ü Bez regulatora propanu�03.1092���Ü Z regulatorem nr 03.2081�03.1091���Ü Z regulatorem nr 03.2083�03.1104���Ü Z regulatorem nr 03.2084�03.1119��	Rękojeść bezpieczeństwa ze złączem wtykowym, palnik do lutowania twardego z łączką wtykową Ć 14 - 16 - 19 mm, wąż doprowadzający propan 2,5 m z przyłączami 3/8" L, zapalnik bezpie�czeństwa,  zapasowe zapalarki, klucz do palników w blaszanej przenośnej kasecie.

č�Komplety AIRPROP® do lutowania twardego i miękkiego�Nr kat.���Ü Bez regulatora propanu�03.1130���Ü Z regulatorem nr 03.2081�03.1131���Ü Z regulatorem nr 03.2083�03.1132���Ü Z regulatorem nr 03.2084�03.1133��	Rękojeść bezpieczeństwa ze złączem gwintowanym M 14x1, palnik do lutowania twardego z przyłączem M 14x1, Ć 16 i 19 mm, palnik do lutowania miękkiego z przyłączem M 14x1 Ć 19 i 22 mm ,wąż doprowadzający propan 2,5 m z przyłączami 3/8" L, zapalnik bezpie�czeństwa,  zapasowe zapalarki, klucz do palników w blaszanej przenośnej kasecie.



1.2.	Dziedziny zastosowania



-	Lutowanie rur miedzianych i stalowych

	Lutowanie twarde	do Ć 28 mm

	Lutowanie miękkie	do Ć 54 mm

-	Rozgrzewanie rur i profili

-	Obkurczanie

-	Opalanie warstw z farb i lakierów



1.3.	Instalacja i obsługa



1.3.1.	Uruchamianie



Wszystkie zawory przed rozpoczęciem pracy muszą być zamknięte.

Wyjąć z przenośnej kasety z blachy stalowej rękojeść. Wybrać odpowiedni palnik do lutowania twardego i przyśrubować go na rękojeści. Na rękojeści umocować także wąż. W przypadku występowania regulatora propanu podłączyć go do węża.

Zdjąć transportowy kołpak ochronny z butli propanowej i zamocować na przyłączu butli regulator propanu.

Przed otwarciem butli propanowej należy się koniecznie upewnić, czy wszystkie połączenia są gazoszczelne !

Otworzyć butlę propanową.

Otworzyć zawór odcinający na rękojeści o 1/2 obrotu i zapalić gaz przy pomocy zapalniczki bezpieczeństwa.

Ustawić płomień przy pomocy zaworu regulacyjnego na rękojeści i regulatora propanu na podłączeniu butli.



1.3.2.	Wyłączanie



Wyłączać w odwróconej kolejności; zamknąć zawór odcinający na rękojeści.

Zamknąć butlę propanową.

W celach transportowych należy zawsze komplet przeznaczony do lutowania (regulator propanu, wąż, rękojeść) odłączyć od butli propanowej a tą zabezpieczyć przy pomocy transportowego kołpaka ochronnego.



1.3.3.	Lutowanie miękkie



Zgodnie z przepisami DVGW GW2 wszystkie miedziane połączenia rurowe w dziedzinie instalacji wody pitnej do Ć  28x1,5 mm muszą być lutowane metodą lutowania miękkiego. Powyżej tych średnic można także stosować przy dobrych doświadczeniach metodę lutowania miękkiego. W dziedzinie instalacji grzejnych decyzję, czy rury miedziane łączyć przy pomocy lutowania miękkiego, pozostawia się instalatorowi.

Poleca się zastosowanie tej metody przy instalacjach grzejnych wody z temperaturą początkową 110°C jako połączenie pewne i szybkie.

č 	Optymalny płomień przy lutowaniu miękkim:

	miękki, stożkowy, silny płomień, ciche szmery spalania



���

č 	Praktyczna metoda lutowania miękkiego:

-	Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-	Nanieść cienką warstwę tłuszczu lutowniczego lub pasty lutowniczej do kształtek rurowych na koniec rury przeznaczonej do wetknięcia;

-	Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-	Usunąć nadmiar topnika;

-	Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-	Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-	Stopić niezbędną ilość lutowia (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-	usunąć płomień od rury.



1.3.4.	Lutowanie twarde



Zgodnie z przepisami DVGW GW2 poleca się w dziedzinie instalacji wody pitnej przy zastosowaniu rur miedzianych metodę lutowania twardego od Ć  28x1,5 mm. Poniżej tych średnic stosowanie metody lutowania twardego jest zabronione.

Natomiast zaleca się stosowanie metody lutowania twardego w instalacjach grzejnych wody gorącej i ogrzewania parowego przy temperaturze początkowej wynoszącej powyżej 110°C.

W dziedzinie instalacji gazowych i instalacji dostarczających olej jak i w technice chłodniczej z zasady stosuje się metodę lutowania twardego.

č 	Optymalny płomień przy lutowaniu twardym:

	zwarty, otaczający rurę, silny płomień, silne szmery spalania



���

č 	Praktyczna metoda lutowania twardego:

-	Oczyścić rurę miedzianą tak aby była metalicznie "goła";

-	Przy połączeniach miedzi z mosiądzem czerwonym, przy połączeniach mosiężnych lub stalowych nanieść cienką warstwę pasty do lutowania twardego na koniec rury przeznaczonej do włożenia;

-	Lekko pokręcając rurami wetknąć je w siebie wzajemnie;

-	Usunąć nadmiar pasty do lutowania twardego;

-	Miejsce przeznaczone do spawania rozgrzać,  posługując się zaworem oszczędnościowym na rękojeści;

-	Gdy zostanie osiągnięta temperatura lutowania, należy zwolnić zawór oszczędnościowy i  utrzymywać tę temperaturę przy pomocy płomienia oszczędnościowego;

-	Stopić niezbędną ilość lutowia w szczelinie lutowniczej wokół średnicy rury (do momentu aż będzie widać, że szczelina lutownicza jest wypełniona;

-	usunąć płomień od rury.



1.3.5.	Zaburzenia



W przypadku, gdy w komplecie do lutowania pojawią się jakieś zaburzenia podczas użytkowania, jak np. nierównomierny wypływ gazu, cofanie się płomienia lub zapchanie dyszy, należy natychmiast zamknąć zawory na rękojeści, jak i na butli propanowej. Następnie należy oziębić rurę palnika w wodzie. Potem trzeba wyczyścić palnik do lutowania twardego lub go wymienić.

Równocześnie należy sprawdzić, czy węże mają prawidłową pozycję i podłączenie.

W przypadku, gdy nie można wady usunąć samemu, komplet powinien zostać w każdym razie przekazany do skontrolowania fachowcowi lub najbliższemu centrum serwisowemu firmy ROTHENBERGER.



1.3.6.	Normy i przepisy w Europie



D:	DVGW GW 2 1995 (instalacje miedziane w dziedzinie wody pitnej i dziedzina instalacji gazowych)

	Przepisy DVS

	Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom (UVV) Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczeń Od Wypadków.



2.	Informacje rynkowe i marketingowe



2.1.	Szczególne korzyści użytkowe palnika AIRPROP®



-	Oszczędność energii i oszczędzająca obróbka materiału poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego.

-	Wysokie bezpieczeństwo pracy poprzez zastosowanie nowego systemu uszczelnień i zoptymalizowanej techniki zaworowej.

-	Praca łatwa poprzez ergonomiczną konstrukcję i prostą obsługę.



2.2.	Jakie korzyści ma klient?



-	Oszczędzające materiał lutowanie poprzez wysokie skoncentrowanie płomienia i równomierny rozdział ciepła wokół rury.

-	Niższe zużycie gazu poprzez zastosowanie zaworu oszczędnościowego i praca bez stosowania tlenu

-	Szeroki asortyment palników stosowanych do różnorodnych zastosowań.



2.3.	Gwarancja



-	12 miesięcy gwarancji . 



2.4	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniająca 	paleta produktów





�Nr kat.��- 	Rękojeść bezpieczeństwa ze złączem wtykowym�

03.1009��-	Rękojeść bezpieczeństwa z przyłączem M 14x1�

03.1989��-	Zestaw naprawczy do zaworu odcinającego kpl.�

03.0101��-	Zestaw naprawczy do zaworu regulacyjnego kpl.�

03.0102��-	Zestaw naprawczy do zaworu oszczędnościowego kpl.�

03.0103��-	Palnik do lutowania twardego AIRPROP® ze złączem wtykowym���

Ć Palnika do lut. twardego =

Ć Rury możliwej do lutowania

w mm�Długość palnika w mm�

Nr kat.��12�135�03.1012��14�140�03.1013��16�145�03.1014��19�170�03.1015��22�171�03.1016��28�270�03.1017��

-	Palnik do lutowania twardego AIRPROP® z przyłączem gwintowanym M 14x1 nakrętka (nasadowa) złączkowa.



Ć Palnika do lut. twardego =

Ć Rury możliwej do lutowania

w mm�Długość palnika w mm�

Nr kat.��12�135�03.0912��14�140�03.0913��16�145�03.0914��19�170�03.0915��22�171�03.0916��28�270�03.0917��

-	Palnik do lutowania twardego AIRPROP® z przyłączem gwintowanym M 14x1, nakrętka (nasadowa) złączkowa w celu oszczędzającego materiał lutowania miękkiego na rurach miedzianych od Ć 12 - 22 mm, do prac blacharskich i do lutowania cyny i ołowiu:



Ć Palnika do lutowania miękkiego w mm�Długość palnika w mm�

Nr kat.��19�140�03.0918��22�140�03.0919��

�-	Części pojedyncze i wyposażenie dodatkowe:�

Nr kat.��	Wąż doprowadzający propan 2,5 m (podł. 3/8" L)�

03.2201��	Klucz do palników 14x19mm�03.2073��	Zapalnik bezpieczeństwa�03.2077��	Zapasowe zapalarki, 3 szt.�03.2079��	Kaseta z blachy stalowej, pusta�03.1005��-	5 kg butla propanowa stalowa cienkościenna z kołpakiem i stopką, napełniona�



03.1081��-	Włóknina czyszcząca ROVLIES, op.10 szt.�

04.5268��-	Lutowie standardowe L - PbSn40 (uniwersalne lutowie miękkie), napełniony topnikiem drut zgodnie z DIN 8511 typ: F - SW 24, zakres temperatur topnienia 183 - 236°C

	Szpula 100 g/ Ć 3mm�04.5271��	Szpula 250 g�04.5270��-	Lutowie miękkie L - SnAg5 (S1) do złączek rurowych, stosowane z pastą do lutowania ROSOL 1, zakres temp. topnienia 221 - 240°C, do instalacjiwody pitnej i instalacji grzejnych

	Szpula 100 g/ Ć 3mm�04.5251��	Szpula 250 g�04.5250��-	Pasta do lutowania do złączek rurowych ROSOL 1�

04.5250��-	Lutowie miękkie L - SnCu3 (S3) do złączek rurowych wraz z pastą do lutowania ROSOL 3, zakres temp. topnienia 230 - 250°C, do instalacji wody pitnej i instalacji grzejnych

	Szpula 100 g/ Ć 3mm�04.5256��	Szpula 250 g�04.5255��-	Pasta do lutowania twardego LP 5 typ F - SH 1 do miedzianych instalacji wodnych i gazowych zgodnie z DVWG GW 2 i GW 7 z zawierającym srebro lutowiem twardym i stosowanymi powszechnie materiałami podstawowymi ze stali, miedzi, stopów miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego

04.0500

-	Dalsze rodzaje lutowia twardego w katalogu głównym strony 4/27 do 4/29



�








