Strona 3

WERKZEUGE - TOOLS - OUTILLAGE

ROTHENBERGER

INSTRUKCJA

OBSŁUGI

Przyrząd do lokalizacji przecieków gazowych z akumulatorem
ROTEST - ELECTRONIC

Numer artykułu : 6.6060

Przyrząd ROTHENBERGERA do lokalizacji przecieków gazowych, jest nową prezentacją urządzenia do wykrywania miejsc przecieków w przewodach gazowych i ze środkami palnymi lub wybuchowymi.

Za pomocą przyrządu ROTHENBERGERA do znajdowania miejsc, w których występują przecieki można dokonać pewnej lokalizacji, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii bez chemicznego działania na środowisko.

Dzięki zastosowaniu akumulatora, oszczędnego pod względem rozmiarów oraz wydajnego w zakresie mocy, przyrząd jest niezależny od sieci, oraz jest praktyczny dzięki swej wielkości i nieznacznemu ciężarowi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Włączyć przyrząd ROTHENBERGERA do lokalizacji przecieków gazowych za pomocą regulatora obrotowego na ściance frontowej przyrządu, przy czym zaświeci się czerwona dioda świecąca.

Jeśli po kilku sekundach odezwie się sygnalizator dźwiękowy i zaświeci się żółty wskaźnik przecieków, to przyrząd jest za zimny i sygnalizuje on tym fazę nagrzewania (około 20 sekund ). Od momentu, w którym sygnalizator dźwiękowy przerwie działanie oraz żółta dioda świecąca zgaśnie, przyrząd jest gotowy do pracy.

Za pomocą regulatora obrotowego na ściance czołowej można ustawić czułość.

Przy silnym nasyceniu gazowym powietrza przed pomiarem należy dokonać przewietrzenia.

Lokalizacja miejsca występowania przecieku odbywa się poprzez powolne przeszukiwanie obszaru powyżej ( przy gazie płynnym  poniżej ) nieszczelnego przewodu.

Jeśli przyrząd wyczuje mieszankę gazową, zabrzmi sygnalizator dźwiękowy oraz zaświeci się żółta dioda świecąca.

Ta optyczna oraz akustyczna sygnalizacja kończy się dopiero wtedy, gdy mieszanka gazowa wydostanie się z głowicy czujnikowej, co nastąpi po odsunięciu od miejsca przecieku, po samodzielnym ulotnieniu się, po lekkim potrząsaniu przyrządu lub po krótkim dmuchaniu do głowicy czujnikowej.

UWAGA: Czujnik o wysokiej czułości reaguje także na alkohol i może uruchomić sygnalizację przy dmuchaniu powietrza oddechowego nasyconego alkoholem.

Bezwzględnie trzeba zabezpieczyć przyrząd ( głowicę czujnikową ) przed wszelkimi zabrudzeniami.

Jeśli przy włączeniu przyrządu dioda świecąca nie świeci się, lub tylko świeci się słabo oznacza to, że akumulatory są za bardzo rozładowane, w związku z czym wymagane jest naładowanie.

W celu naładowania, należy przyłączyć do przyrządu znajdujący się w walizce kabel zasilający i włączyć go do gniazda sieciowego. Przyrząd należy wyłączyć za pomocą włącznika obrotowego, ponieważ gdy jest on włączony nie nastąpi ładowanie.

Świecąca się zielona lampka ładowania pokazuje Państwu, że akumulator został naładowany.

Przy określonych warunkach ( idealna temperatura otoczenia ) gaśnie lampka kontrolna przy naładowaniu akumulatora.

Przeładowanie nie jest możliwe, ponieważ po naładowaniu występuje tylko ładowanie utrzymujące.

Czas ładowania powinien wynosić minimum 10 godzin oraz powinno ono być przeprowadzone tylko przy temperaturze otoczenia ( +18 - +22 C ).

Akumulator osiąga swoją pełną wydolność dopiero po 3 - 4 krotnych naładowaniach.

W przypadku wymaganego pośpiechu w celu wykonania kilku pomiarów czas ładowania może wynosić 30 minut, jednakże potem powinno się załączyć przyrząd do ładowania na noc, w celu zapewnienia trwałości akumulatora.

Po dłuższych okresach magazynowania przyrządu ładować go przez 14 - 18 godzin.
Przyrząd do lokalizacji przecieków sygnalizuje np. następujące gazy:

 - gaz miejski,



gaz metan CH4,

 - gaz ziemny typu L,


tlenek węgla CO,

 - gaz ziemny typu H


wodór H2,

 - gaz propan C2H8,


amoniak NH3,

 - gaz butan   C4H10,


nafta świetlna;

jak również 53 dalszych gazów palnych i innych środków.

Ciężar przyrządu wraz ze specjalną walizką : 980 gramów.

Zakres zastosowania :

 - 
Zakłady sanitarno - ciepłownicze / zakłady miejskie, zakłady gazownicze:


palniki gazowe, przewody gazowe, złączki rurowe, kołnierze gazowe na gaz ziemny typu L, gaz ziemny typu H, propan, butan, metan, gaz miejski.

 - 
Przemysł:
   
przewody, armatura, przyłączenia, miejsca czopów oraz miejsca użytkowania ponad 60 różnych  gazów palnych i wybuchowych, rozpuszczalników oraz materiałów pędnych.

 - 
Pojazdy mechaniczne, gospodarstwo domowe, miejsca spędzania czasu wolnego: 


urządzenia spawalnicze gazowe, butle gazowe turystyczne, kuchenki gazowe, piece gazowe, promienniki gazowe, lampy gazowe, ogrzewanie gazowe, grzejniki obiegowe gazowe, wszystkie przewody gazowe w mieszkaniach, pojazdach mieszkalnych, jak również samochodach ciężarowych i autobusach z ogrzewaniem gazowym.

(Niedopuszczalne w zakresie ważności " Elex. V. " )

Przyrządu nie zostawiać w obszarze niebezpieczeństwa wybuchowego.

Ekonomiczność
Przyrząd ROTHENBERGERA ROTEST - ORTUNGSGERÄT charakteryzuje się wysoką ekonomicznością.

Natężenie używanego teraz środka do poszukiwań przecieków prowadzi do przeciętnego użytkowania a co za tym idzie do krótszego czasu amortyzacji.

W celu uniknięcia kosztów wymiany baterii, przyrząd posiada wbudowaną stację akumulatora i ładowania.

Na przyrząd ROTEST firmy ROTHENBERGER producent udziela 6 - miesięcznej gwarancji.

