ROJET - udrażniacz kanalizacyjny

Udrażnianie bez środków chemicznych !
*łatwo  *szybko  *czysto  *ekologicznie

	[image: image1.wmf]PL


	Instrukcja użytkowania

	
	

	
	1.
Odkręcić perlator z końcówki kranu lub prysznica.

2.
Umocować ROJET do gwintowanej końcówki kranu za pomocą nakrętki złączkowej a do gwintowanej końcówki prysznica wykorzystując dołączoną przystawkę.


Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe uszczelnienie połączenia między nakrętką a gwintem!

3.
Wprowadzić głowicę czyszczącą ROJET do rury kanalizacyjnej, aż do miejsca zatoru.

4.
Odkręcić dopływ wody i mocno trzymając wąż wprowadzić go dalej.

5.
W przypadku, gdy zator nie zostanie usunięty, należy powtórzyć  wykonane czynności.

UWAGA !   Nie wolno wykorzystywać zbyt ciepłej wody.

Nie należy podłączać  urządzenia ROJET do niskociśnieniowej instalacji wodnej.


