1

R 650

„POWER CLEAN”

Przepycharka do rur z wymiennym uchwytem

Art. nr 07.2670

INSTRUKCJA OBSŁUGI








Rothenberger 

Werkzeuge Aktiengesellschaft

Industriestraße 7

65779 Kelkheim/Ts.

Telefon  06195/800-1

Telefaks 06195/74422

H9.2624







PL

Spis treści








Strona


1. Opis / zakres zastosowania







2. Zasady bezpieczeństwa

3. Dane techniczne

4. Obsługa

4.1 Uruchomienie urządzenia

4.2 Usuwanie zatorów w rurach

4.3 Wyprowadzanie spirali z rur

4.4 Praca ze spiralami 8 mm i 10 mm

5. Wyłączanie urządzenia

6. Naprawy konserwacja i smarowanie

6.1  Naprawy

6.2 Konserwacja / pielęgnacja / smarowanie

7. Rysunek i lista części zamiennych urządzenia

7.1 Schemat graficzny urządzenia

7.2 Lista części zamiennych

8. Wyposażenie dodatkowe

9. Gwarancja

1. Opis / zakres zastosowania

Kupując nasze urządzenie model R 650 nabyli Państwo wydajną, przenośną i łatwą w obsłudze przepycharkę do rur.

Urządzenie działa w oparciu o zasadę „Section-Cable”, przy której łączy się ze sobą tylko taka ilość spiral, jaka jest niezbędnie konieczna.

Tym samym można było zaprojektować urządzenie o prędkości obrotowej , umożliwiającej efektywne czyszczenie rur przy użyciu zróżnicowanych narzędzi.

Urządzenie wyposażone jest w napęd elektryczny. Siła napędowa przenoszona jest na spiralę poprzez nacisk ręcznej dźwigni i za pośrednictwem zestawu szczęk mocujących. Ręczną dźwignię można montować zależnie od życzenia w położeniu środkowym lub bocznym.

Przesuwu w kierunku zatoru należy dokonywać z wyczuciem poprzez tzw. łuk roboczy, tworzony przez spiralę pomiędzy urządzeniem a czyszczoną rurą.

Urządzenie zaplanowane jest do pracy ze spiralami o średnicach ( 16 i ( 22 mm.

Z pomocą dodatkowych akcesoriów można czyścić ciasne kolana rur instalacji sanitarnych przy użyciu spiral ( 8 lub ( 10 mm.

Maksymalny zasięg roboczy spiral wynosi ok. 70 m. 

2. Zasady bezpieczeństwa

Przepycharka do rur R 650 jest certyfikowana przez urząd dozoru technicznego TUV/GS. Przed uruchomieniem  przepycharki do rur należy skontrolować instalację elektryczną na stanowisku roboczym. 

Warunkiem dla eksploatacji urządzenia są  będące w nienagannym stanie przewody elektryczne, wykonane zgodnie z normami VDE lub z innymi, obowiązującymi lokalnie przepisami bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy zlecić kontrole instalacji uprawnionemu specjaliście. W tym zakresie obowiązuje także część 4 przepisów BHP VBG „Instalacje elektryczne i materiały eksploatacyjne”. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przepycharki zaleca się noszenie gumowego obuwia (izolacja!). 

Prosimy też o przestrzeganie załączonych przepisów bezpieczeństwa dla prac z użyciem elektronarzędzi.

3. Dane techniczne:

Moc silnika:



750 wat

Napięcie zasilania:


230 V, 50 Hz

Bezpieczniki:



16 A

Robocza prędkość obrotowa:
625 obr./min.

Ciężar:



22,8 kg

Spirale:



(16, (22 ((8 i (10 z wyposażeniem dod.)

Maks. zasięg pracy:


70 m

Zakres średnic rur:


(30 - (150 mm

4. Obsługa

4.1 Uruchomienie urządzenia

Urządzenie ustawia się w odległości 50 do 80 cm od otworu czyszczonej rury; wtyczkę należy prawidłowo przyłączyć do gniazda wtykowego sieci zasilającej.

Jeśli przewiduje się pracę ze spiralami (16 lub (22, wąż prowadzący należy wsunąć częścią mocująca do otworu w tylnej części urządzenia i ustawić go we właściwej pozycji przy pomocy wbudowanej oprawy mocującej i zatrzasku. Wąż prowadzący służy do amortyzowania drgań spirali, jako element czyszczący ją oraz jako zabezpieczenie operatora. 

Następnie spiralę wsunąć należy do urządzenia, i umocować na jej przedniej końcówce właściwe narzędzie. Dobierane jest ono w zależności od przypuszczalnego rodzaju zanieczyszczeń. 

UWAGA ! Przed wykonanie kolejnych czynności nałożyć rękawice ochronne !

Teraz spiralę wsuwa się do czyszczonej rury na głębokość ok. 500 mm i uruchamia urządzenie z kierunkiem obrotów „w prawo”.

Spirala przesuwana jest ręcznie w kierunku zatoru. Z chwilą natrafienia na wyczuwalny lekki opór, stawiany przez zator, spiralę wysuwa się jeszcze z urządzenia do chwili utworzenia się między urządzeniem a rurą łuku. Ten tzw. łuk roboczy należy podtrzymać jedną ręką (w rękawicy), zaś drugą ręka przycisnąć w dół dźwignię, co nada spirali ruch obrotowy. 

WSKAZÓWKA: Dźwignie można w tym urządzeniu stosować alternatywnie w położeniu środkowym i bocznym.

4.2 Usuwanie zatorów w rurach

Utworzony łuk roboczy operator winien przycisnąć w kierunku do dołu, co spowoduje powstanie napięcia między ustawioną stabilnie przepycharką a zatorem. Nacisk roboczy, składający się z nacisku sprężynującej spirali oraz z nacisku, tworzonego ręcznie, oddziaływuje na zator w rurze. Jeśli odcinek napiętego łuku roboczego zostanie wciśnięty do rury, należy odciążyć dźwignię ręczną oraz wyciągnąć spiralę w celu utworzenia nowego łuku roboczego. Czynność tworzenia łuku roboczego oraz wciskania wirującej spirali w stronę zatoru należy powtarzać do chwili usunięcia zatoru.

WSKAZÓWKA: W przypadku zablokowania się narzędzia w rurze przepycharkę należy przełączyć na ruch „w lewo” i uwolnić spiralę poprzez przesuwanie jej w przód i w tył. Następnie urządzenie należy przełączyć na ruch „w prawo” i ponownie doprowadzić spiralę pod zator. Teraz można kontynuować czynność usuwania zatoru w opisany powyżej sposób.

4.3 Wyprowadzanie spirali z rury

Wirującą spiralę należy wyprowadzić z rury jedną ręka tak, aby powstał niewielki łuk. Zwalniamy nacisk na ręczną dźwignię i wsuwamy spiralę do urządzenia po ustaniu jej ruchu obrotowego. Spiralę mocujemy ponownie w zacisku przy pomocy dźwigni  i nadajemy jej ruch obrotowy. W opisany powyżej sposób spirala wysuwana jest dalej z rury. Po wprowadzeniu do rury prowadzącej jednego odcinka spirali odłączamy go i wyjmujemy z węża prowadzącego. Czynność tę powtarzamy aż do całkowitego usunięcia wszystkich odcinków spirali z rury.

4.3 Wymiana narzędzi

Narzędzia należy dobierać pod kątem rodzaju zatoru. Wymiana narzędzi odbywa się w następujący sposób:

- dostarczony w wyposażeniu klucz wsunąć należy do bocznego otworu w złączce spirali,

- następnie podnosi się kołek ustalający drugiej części złączki,

- złączkę wyjmuje się bokiem z nawierconej formy,

- wybrane narzędzie nasuwa się bokiem na złączkę.

4.4 Praca ze spiralami 8 mm i 10 mm

W przypadku wąskich rur lub kolan stosuje się spirale o średnicy 8mm lub 10 mm.

W tym celu konieczne jest wykorzystanie elementu dodatkowego wyposażenia w postaci magazynka adaptera, zawierającego nawiniętą na bęben spiralę 8mm lub 10mm. Magazynek montowany jest w miejscu rury prowadzącej. Dalsze postępowanie jest analogiczne do pracy ze spiralami standardowymi.

W celu zapobiegania poślizgom bębna magazynka w urządzeniu przewidziany jest nastawny hamulec, działający po podniesieniu dźwigni ręcznej do maksymalnej pozycji końcowej. Jeśli efekt hamowania jest niewystarczający, należy zwolnić gwintowany wkręt i skorygować odstęp pomiędzy odlewem obudowy a tuleją zacisku.  Następnie trzeba ponownie dokręcić wkręt.

5. Wyłączanie urządzenia

Po zakończeniu pracy przełącznik obrotów ustawia się na 0 i wyjmuje wtyczkę z gniazda. Spirale wysuwa się z rury i z urządzenia w sposób, opisany w pkt. 4.3. Demontuje się także z urządzenia wąż prowadzący lub magazynek adaptera.

6. Naprawy, konserwacja i smarowanie

6.1 Naprawy

Przepycharka do rur może być demontowana i naprawiana wyłącznie przez przeszkolony do tego personel. W tym zakresie pomogą Państwu punkty serwisowe firmy Rothenberger lub dział napraw producenta. Oczywiście doślemy też Państwu niezwłocznie niezbędne części zamienne. W tych sprawach prosimy o kontakt z dystrybutorem lub z producentem urządzenia.

Wymiana szczęk mocujących:

- demontaż prawej pokrywy 

- wyjęcie zatyczki (poz. 42)

- zwolnienie nakrętki ustalającej (poz. 58)

- odkręcenie śruby regulacyjnej (poz. 57) do zwolnienia docisku szczęki

- wyjęcie szczęki

- założenie nowej szczęki

- wkręcenie śruby regulacyjnej do momentu uzyskania efektu hamowania magazynka adaptera

- dokręcenie nakrętki ustalającej

- włożenie zatyczki.

6.2 Konserwacja / pielęgnacja / smarowanie

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie i regularnie je czyścić. Spirale i narzędzia po każdorazowym użyciu trzeba oczyścić i zakonserwować. Do tego celu zalecamy nasz specjalny środek konserwujący „ROWONAL”. Punkt smarowniczy urządzenia umieszczony jest w jego górnej zewnętrznej części, zaś kolejny znajduje się w jego wnętrzu i służy do smarowania łożysk igiełkowych. Zewnętrzny punkt smarowniczy należy przesmarować smarem uniwersalnym co 5 godzin pracy. Do łożyska we wnętrzu urządzenia można się dostać tylko po zdemontowaniu prawej pokrywy. Zalecamy smarowanie go w odstępach 100 godzin pracy.

7. Rysunek i lista części zamiennych urządzenia

patrz strony następne

7.1 Schemat graficzny

przepycharki rur

POWERCLEAN 650

WA-Nr. 07.2670

z wymienną dźwignią

7.2 Lista części zamiennych

Poz.
Ilość szt.
Nazwa
Nr art.

1
2
Stopa


2
1
Widelec z chwytem do dźwigni


3
1
Chwyt dźwigni bocznej


4
1
Zatrzask


5




6
1
Obudowa


7
1
Bezpiecznik dźwigni


8




9
1
Dźwignia ręczna


10
1
Pokrywa przednia


11
1
Pierścień dociskowy


12
1
Tuleja


13
2
Tylny sworzeń przegubowy


14
2
Przedni sworzeń przegubowy


15
1
Sworzeń bezpiecznika dźwigni


16
1
Tuleja dystansowa


17
1



18
1



19
1



8. Wyposażenie dodatkowe

Nazwa






nr art.

Wąż prowadzący FS 22 / długość 4 m


7.2541

Magazynek adaptera na spirale 8 mm, pusty

7.2514

Magazynek adaptera na spirale 10 mm, pusty

7.2515

Zamienna szczęka mocująca R600/R650

7.2638

Trójnóg składany





7.8182

9. Gwarancja

O ile nie dokonano innych uzgodnień, producent udziela na przepycharkę do rur 6-miesięcznej gwarancji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i montażowe, z wyłączeniem uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem i wyposażeniem dodatkowym.

Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku dokonania ingerencji lub napraw urządzenia, włącznie z instalacją elektryczna ( przepisy VDE).

Jedynie poprzez przestrzeganie podanych w nin. instrukcji wskazówek można zapewnić długą i efektywną pracę przepycharki do rur.

